Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет Физический факультет

| Группа M3306 |  |
| --- | --- |
| Студенты: Тимофеев В. | Работа выполнена 21.11.2025 _ |
| Преподаватель: Кокурина | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №5.10

Опыт Франка Герца с неоном

- Цель работы.

Экспериментально подтвердить квантовый характер возбуждения атомов неона с помощью анализа вольт-амперной характеристики, полученной в опыте

Франка–Герца.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Изучение опыта Франка и Герца

- Ознакомление с методикой измерения ВАХ газоразрядных приборов

- Экспериментальное определение энергии возбуждения атома неона

- Объект исследования.

Вольт-амперная характеристика неоновой лампы в опыте Франка–Герца

- Метод экспериментального исследования.

- Снять вольт-амперную характеристику неоновой лампы при различных напряжениях.

- Определить положения максимумов и минимумов на ВАХ.

- Вычислить энергию возбуждения атома неона по разности между соседними экстремумами.

- Сравнить экспериментальные данные с табличными значениями и оценить погрешности.

- Сделать вывод о квантовом характере взаимодействия электронов с атомами неона.

- Рабочие формулы и исходные данные.

Связь между энергией возбуждения атома и разностью потенциалов между соседними экстремумами ВАХ:

𝐸	= ∆𝑈  =  𝑈	− 𝑈

возб	𝑖+1	𝑖

где: 𝑈 - напряжение, соответствующее i-му экстремуму (максимуму или

𝑖

минимуму) на ВАХ

𝑈	- напряжение следующего экстремума того же типа (например, между двумя

𝑖+1

соседними минимумами)

- Измерительные приборы.

| Наименование | Измерения | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- |
| Электронный вольтметр | Сеточное напряжение | 0, 005 В |

- Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

Рис. 1 и Рис. 2: Схема экспериментальной установки

Экспериментальная установка лабораторной работы представляет собой специализированный прибор из 3 функциональных частей (см. рис. 2), блока управления, осциллографа и разрядной неоновой трубки в защитном корпусе.

Регистрация ВАХ осуществляется с помощью осциллографа, который подключен к трубке с неоном и блоком управления в режиме XY.

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

  - Таблица №1 (Форма протоколирования результатов лабораторной работы)

| 𝑈 = 80 В; 𝑈 = 6, 7 В; 𝑈 = 9 В; 𝑈 = 4В; 𝐴𝑚𝑎𝑥 𝐹 𝐺 𝐸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | 𝑈 , В 𝑚 | ∆𝑈 = 𝑈 − 𝑈 𝑚 𝑚 𝑚 𝑖+1 𝑖 |
| Максимумы ВАХ |  |  |
| 1 | 5 | - |
| 2 | 24 | 19 |
| 3 | 44 | 20 |
| Минимумы ВАХ |  |  |
| 1 | 11 | - |
| 2 | 28 | 17 |
| 3 | 48 | 20 |

Разность ускоряющих напряжений между соседними экстремумами: Минимумы:

∆𝑈

𝑚

1

∆𝑈

𝑚

2

=  𝑈

𝑚

2

=  𝑈

𝑚

3

− 𝑈

𝑚

1

− 𝑈

𝑚

2

= 24  −  5  =  19 В

= 44  −  24 =  20 В

Максимумы:

∆𝑈

𝑚

1

=  𝑈

𝑚

2

− 𝑈

𝑚

1

= 28 −  11 = 17В

∆𝑈	=  𝑈

𝑚

2

− 𝑈

𝑚

1

= 48  −  28 =  20 В

Вычислим энергию возбужденного атома:

19 + 20 + 17 + 20

𝐸

возб

= ∆𝑈 =	4

= 19 В

- Расчет погрешностей измерений.

Для вычисления погрешности энергии возбужденного атома воспользуемся формулами погрешности прямых многократных измерений:

- Так как среднее уже посчитано вычислим среднеквадратичное отклонение:

𝑛

2

∑ (∆𝑈 − ∆𝑈)

𝑖 = 1

𝑖

𝑛(𝑛−1)

𝑆	=	=

∆𝑈

(19−19) + (20−19) + (17−19) + (20−19)

4(4−1)

2

2

2

2

=

=

= 0, 707 В

6

12

Полученное значение соответствует доверительной вероятности α = 1

- Для доверительной вероятности α = 0, 95 и 𝑛 = 4:

𝑡	= 3, 18	→	∆	   = 𝑡	· ∆𝑈 = 0, 707 · 3, 18 = 2, 248 В

α,𝑛	∆𝑈	α,𝑛

- Тогда:

∆𝐸

возб

∆	+ ( 2 ∆

2

∆𝑈

3

𝑈, инст

)

2

=

2,248

2	2

+ ( 2  · 0, 005

3

)

=

∆𝐸

= 2,2В

- Относительная погрешность ε	=

𝐸

возб

возб

𝐸	· 100% = 11,6%

возб

- Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

  - Вольт-амперная характеристика неоновой лампы (зависимость анодного тока от ускоряющего напряжения)

- Окончательные результаты работы.

Энергия возбуждения атома неона:

𝐸

возб

= (19, 0 ± 2,2) В, ε

𝐸

возб

= 11,6%

Данное значение согласуется с табличным в рамках допустимой погрешности

- Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы была снята вольт-амперная характеристика неоновой лампы. График показывает, что ток анода изменяется неравномерно - появляются пики и провалы. Это показывает, что электроны при движении сталкиваются с атомами неона и отдают им энергию порциями, то есть процесс имеет квантовый характер.

Из разностей напряжений между соседними максимумами и минимумами получено среднее значение, что соответствует энергии возбуждения атома неона

𝐸

возб

= (19, 0 ± 2,248) В, ε

𝐸

возб

= 11, 6%

Результат совпадает с табличным значением (~18.4–19.0 эВ).

Таким образом, проведённый опыт подтверждает, что при столкновениях электроны передают атомам неона энергию только определенными порциями, что является наглядным доказательством квантовой природы атома.